废弃试剂处置流程指南

本流程所指废弃试剂是指未用完或过期失效的原瓶包装的化学品。

实验室废弃试剂处置流程：

- 去学校药品仓库领取黄色专用废弃试剂收集箱。

- 按照《东华大学危险化学品废弃物分类收集方法》（见附件1）收集。

- 填写《东华大学废弃试剂清单》，并将废弃试剂清单电子版发送到资产处指定邮箱18221962215@163.com。

- 在得到资产处回复确认后在黄色专用废弃试剂收集箱外部贴上确认后的《东华大学废弃试剂清单》（见附件2）。

- 填写《纺织学院实验中心危险废物运送清单》（见附件3）。

- 将专用废弃试剂收集箱在指定时间送至学院楼6楼废液中转站，并将《纺织学院实验中心危险废物运送清单》和资产处确认邮件打印交至6031办公室李娴老师处。

- 中转站开放时间：每月第一周和第三周周二下午13:00-14:00。

- 废液中转站地点：纺织学院楼6楼电梯旁。

- 由实验中心通知资产处将废液中转站收集的废弃物运送至药品仓库。

附件1：《东华大学危险化学品废弃物分类收集方法》

附件2：《东华大学废弃试剂清单》

附件3：《纺织学院实验中心危险废物运送清单》

纺织实验中心制

2019年9月

附件1：

东华大学危险化学品废弃物分类收集方法

| 类别名称 | 包装器具 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 剧毒废液（必须单独存放在学院保险柜中） | 单独收集单独处理 | 1、废液桶必须密封完好，不得泄漏； 2、桶体贴上《东华大学废液标签》，填写详细信息； 3、禁止将不相容（相互反应）的废液混装 |
| 含重金属废液 | 高密度聚乙烯废液桶，5L、25L小口桶，50L大口桶（不得用试剂瓶等收集） |  |
| 有机废液 |  |  |
| 无机废液 |  |  |
| 酸性废液 |  |  |
| 碱性废液 |  |  |
| 空瓶 | 其他固废收集箱（竖直整齐排放） | 1、瓶子内不能有剩余试剂 2、在箱体外表格上填明相关信息 |
| 其他沾有化学试剂的容器、清洗杂物、针头等（里面不得有残留废弃物） | 其他固废收集箱 | 1、同类废弃物用纸盒、塑料袋或胶带包扎好再放入纸箱。 2、贴上《东华大学其他固废清单》并填明相关信息 |
| 废弃试剂(未用完或过期失效的化学试剂) | 用黄色专用废弃试剂收集箱（原瓶包装竖直整齐排放，确保标签完整） | 1、保证安全前提下通过中和等手段尽量处理成废液（不是简单混合）； 2、固体和液体要分箱收集；铅、汞及其盐类须单独存放。 3、贴上《东华大学废弃试剂清单》并填明相关信息； 4、必须收集整齐并加放泡沫垫等保护装置后方可封箱； 5、尽量收集满后送，避免箱内空的太多试剂瓶倾倒破碎或者造成空间浪费; 6、须将废弃试剂清单电子版发送到18221962215@163.com。 |

附件2

东华大学废弃试剂清单

| 部门： |  | 房间号： |  | 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师： |  | 申请人： |  | 电话： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试剂名称 | 数量 （瓶/袋） | 重量（约） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：固体和液体必须分箱收集，相互能起反应的必须分箱收集。瓶体之间用泡膜等填充起缓冲作用。

附件3

| 东华大学纺织学院实验室危废运送清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院___________ |  | 实验室________楼_________室 |  |  | 课题组负责人______________ |  |  |  |
|  |  |  | 清点负责人签字___________ |  | 联系方式__________________ |  |  |  |
| 序号 | 日期 | 危险废物类别 | 主要成分 | 数量（桶/箱/框） | 危险特性 | 运送经办人1（签字） | 运送经办人2（签字） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.危险废物类别主要分为废弃试剂、有机废液、无机废液、酸性废液、碱性废液、试剂空瓶、废弃玻璃等其他固废等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 危险特性主要有以下五类：腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 危险特性可根据MSDS得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |